Ausschreibungstext Slimdrive SL-BO                                            Version 2.6
Stand: 23.03.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE Slimdrive SL-BO
Kompakte automatische Linearschiebetür mit nur 70 mm Antriebshöhe und ausbrechbaren Türflügeln sowie Seitenteilen für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005, für Flügelgewichte bis 100 kg pro Flügel

Antrieb

Antriebsabmessungen H x T: 70 x 254 mm

Integrierter Akku mit Lade- und Überwachungsautomatik zum Öffnen oder Schließen bei Stromausfall

Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "d" nach DIN EN ISO 13849-1):

- Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC
- Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit an den Durchgangsverkehr für optimalen Komfort

- Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus

- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung

- Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür

- Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig

Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb

Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung

Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232)
Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung

Baumaße (Rohbaumaße):

Lichte Bauhöhe LH:............. mm

Lichte Bauweite LB:............. mm

Durchgangshöhe DH:........... mm (max. 3000 mm)

Durchgangsbreite DB:.......... mm (1-flügelig 900 - 1400 mm, 2-flügelig 1000 - 2500 mm)

Montageart:

(  ) Wandmontage

oder

(  ) Montage an Profilsystem

oder

(  ) Freitragende Montage

Türsystemausführung:

(  ) einflügelig links schließend mit drehbarem Seitenteil

(  ) einflügelig rechts schließend mit drehbarem Seitenteil

(  ) zweiflügelig mit drehbaren Seitenteilen

Beschlag:

(  ) Fahrflügel mit ISO- oder Mono-Glas feingerahmt (bis 100 kg Flügelgewicht):

(  ) mit 22 mm ISO-Glas aus (  ) ESG oder (  ) VSG

Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebes und ggf. der Fahrflügel:

(  ) eloxiert EV1 oder (  ) RAL ........

Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.

Gemäß EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage

- die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden


	1.1 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bedienung

GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus

( ) AP ( ) UP

oder

GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP


	1.2 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum "Abschließen" des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40

(  ) AP   (  ) UP


	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition)
GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen

Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) außen   ( ) innen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition)
GC 365 Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) außen   ( ) innen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke


	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
 
GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke


	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke

	
	

	1.7 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

( ) weiß  ( ) niro

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP  ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

( ) weiß  ( ) Edelstahl

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP ( ) UP

oder
GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

( ) AP

 
oder
GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief

( ) Variante für WC

 

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering flach 4 mm

( ) AP: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering 20 mm

oder
GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K

Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

( ) UP

( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm


	1.8 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  )   Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster

Empfänger:

(  )   Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und

Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20


	1.9 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE GCER 300, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box  (ID-Nr. 185707)

1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708)

2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108)

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)

oder

GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710)

1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)
Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light
Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional)

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A

(Id.Nr. 130025)

Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional)

Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC / 1,1 A

(Id.Nr. 151426)

Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional)

Zur Montage auf Hutschienen 

Primär: 230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A

(Id.Nr. 151425)



	1.10 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion

(  ) AP   (  ) UP


	1.11 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr

(  ) UP


	1.12 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen.
Die Anlage öffnet bei Kontaktgabe einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt nach dem Schließen des Flügels.


	1.13 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)
GEZE Zusatztaster für Apothekeröffnung


	1.14 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
 (  ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang


	1.15 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
GEZE Sicherheitslichtschranke mit 2 Sendern und 2 Empfängern zur Absicherung der Öffnungsweite, Schutzart IP 65.

Nach EN 16005 nur zulässig, wenn beidseitig ein Radarbewegungsmelder verwendet wird, die Kräfte der Türflügel durch ein Kraftbegrenzungssystem begrenzt werden, und nicht bei besonders schutzbedürftigen Personen!


	1.16 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.

(  ) AP   (  ) UP


	1.17 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.

(  ) AP   (  ) UP


	1.18 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)
(  ) Bistabile elektromechanische Stiftverriegelung unsichtbar im Profilsystem integriert, verriegelt Fahrflügel und Seitenteile


	1.19 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Überwachung (Eventualposition)
GEZE Endpositionssensor mit Reed-Schalter zertifiziert nach VdS Klasse C, zum Einbau im Schiebetürantrieb für eine elektronische Überwachung der Türflügel (z.B. für externe Alarmanlage, Gebäudemanagementsystem etc.).


	1.20 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

CAN-Interface für die Vernetzung ins Gebäudemanagement
 

Technische Daten:

CAN-Interface galvanisch getrennt

 

CAN-Erweiterungsmodul für automatische GEZE Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control.



	1.21 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Aufschaltung Gebäudeautomation

Gebäudeautomationssystem 

Zur Integration von Fluchttürzentralen, Drehtürantrieben, Schiebetüren, automatischen Fenstersystemen in ein Gebäudemanagementsystem zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen.

Es ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen:

BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) mit getesteter Konformität zum BACnet- Standard ISO 16484-5 

myGEZE Control System
…… Stück Basis-Controller als leistungsfähiger Embedded PC, der das BACnet-Protokoll unterstützt. BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller / Protokoll Revision 14)
zur Integration von GEZE Feldbusgeräten. Die Anzahl der Feldbusgeräte ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis.

Das System muss folgende Komponenten vorhalten können (inkl. Softwarelizenz):

· myGEZE Control Basis-Controller, Embedded PC incl.GEZE Library 

· Klemmensystem zur Anbindung von GEZE CAN-Bus 

· Klemmensystem zur Anbindung von GEZE-Fenstertechnologie auf Basis 

             der IQ box KNX  

· Klemmensystem zur Anbindung von digitalen Binär-Eingangssignalen auf

             Basis von potentialfreien Kontakten 

· Klemmensystem zur Anbindung von digitalen Ausgangssignalen auf Basis 
von potentialfreien Schließer bzw. Wechsler-Kontakten 24VDC     

Die Anzahl der Klemmensysteme ist durch den Anbieter auf Basis der ausgeschriebenen Produkte der Feldebene zu ermitteln.

Im Hutschienengehäuse inkl. Netzteil, erforderlichen Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung und Busabschluss.

Standardgehäuseabmessung:  B x H x T 300 x 400 x 200 mm 

Versorgungsspannung: 230 V AC 

inkl. folgender Dienstleistungen:

· Projektierung und Schnittstellenkonfiguration des angebotenen Vernetzungssystems gem. GEZE Standard.

· mechanische Montage, elektrischen Anschluss, Inbetriebnahme

              ...........  Option                   ..............................  €             ..............................  €
Optionale Zusatzdienstleistungen:

Erstellung von projektspezifischen Kabelplänen für Produktsysteme

Die Leistung umfasst: 

· Erstellung eines Grundschemas pro Türtyp

· Erstellung Kabelplan für die eingebauten Produktsysteme Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik

· Ein Änderungsindex ist enthalten; weitere Änderungen nach separatem Aufwand



	1.22 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Kompakt
Wartung (Eventualposition)

Kompakt Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650 , Richtlinie AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 24 Monate (Voraussetzung: Abschluss des
  Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)
- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen
- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung.
- Mindest-Vertragslaufzeit: 2 Jahre


	1.23 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Komfort
* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)

- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette
- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Im Rahmen eines Wartungseinsatzes werden defekte oder abgenutzte Verschleißteile bis 25 Euro kostenlos ersetzt.
- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen innerhalb der verlängerten Gewährleistungsfrist (bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch)

- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung
- Mindest-Vertragslaufzeit: 3 Jahre


	1.24 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Komfort Plus

* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Plus Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben (Vertragslaufzeit 4 oder 5 Jahre Laufzeit) auf Anfrage



	1.25 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Exklusiv

*Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB

Wartung und Instandhaltung (Eventualposition)

Exklusiv Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben


Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

